## D 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：零星维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 4404.03
1.1 | 定额人工费 |  | 271.38
1.2 | 定额机械费 |  | 36.43
1.3 | 综合费 |  | 89.27
2 | 措施项目费 |  | 12.92
3 | 不可竞争费 |  | 49.24
3.1 | 安全文明施工费 |  | 49.24
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 401.96
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 4,868.15 |  | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 1522.73 |  | 105.78 | 4.18
1 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1021成品木门（含门套） 2、五金品种、规格：五金件、门锁 3、现状门铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | 樘 | 1 | 1100.63 | 1100.63 |  | 75.75 | 2.56
2 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃窗 2、五金品种、规格：五金件 3、现状窗户铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 422.1 | 422.1 |  | 30.03 | 1.62
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 128.99 |  | 27.13 | 1.89
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 011102003001 | 防滑地砖地(楼)面 | 地1、楼1:防滑地砖地(楼)面 1.8-10厚600*600地砖,干水泥擦缝 2.最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(兼找坡层) 3、现状块料面层及结合层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 128.99 | 128.99 |  | 27.13 | 1.89
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 152.29 |  | 37.25 | 1.71
4 | 011201001003 | 内墙2:乳胶漆内墙面 | 内墙2:乳胶漆内墙面 1.普通白色内墙乳胶漆二道饰面 2.耐水腻子二遍 3.现状面层及腻子层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 26.33 | 26.33 |  | 10.61 | 0.61
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、1:1彩色细砂砂浆(白水泥擦缝)或专用勾缝剂勾缝 2、5厚墙300*600面砖(白水泥擦缝),贴前墙砖充分浸润 (2000高) 3、4厚1:2强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4.现状块料面层及结合层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 125.96 | 125.96 |  | 26.64 | 1.1
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 191.77 |  | 34.66 | 2.41
6 | WB011302005001 | 天棚吊顶 | 铝扣板吊顶 1、配套金属龙骨(由生产厂配套供应,安装按生产厂要求施工) 2、铝扣板方形板(600x600)。由单项工程设计选定,铝板厚度≥1.2 3.现状吊顶铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 165.52 | 165.52 |  | 24.84 | 1.78
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 011406001002 | 天棚油漆 | 1、满刮耐水腻子二遍，钢筋砼板底面清理干净 2、普通白色乳胶漆二道饰面 2、此工程量为天棚投影面积工程量，梁侧需增加工程量已含在综合单价中，投标人综合考虑。 3.现状面层及腻子面铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 26.25 | 26.25 |  | 9.82 | 0.63
|  | 室外附属 | [5 empty] | 332.93 |  | 44.34 | 23.55
8 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、750*350*120花岗岩侧石，与原有人行道保持一致。 2、1：3水泥砂浆结合层。 3.现状侧石及结合层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m | 1 | 134.46 | 134.46 |  | 11.64 | 19.71
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、铺户外火烧板：规格600*600*50。 2、干硬性水泥砂浆结合层。 3.现状道砖及结合层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 198.47 | 198.47 |  | 32.7 | 3.84
|  | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 59.99 |  | 14.91 | 1.3
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材。 2、2cm厚水泥砂浆保护层 3.现状防水层及保护层铲除,含拆除垃圾外运处理等费用。 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收及业主要求 |  | m2 | 1 | 59.99 | 59.99 |  | 14.91 | 1.3
|  | 措施项目 | [5 empty] | 2015.33 |  | 7.31 | 1.39
11 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满足施工需求 2、未尽事宜宜结合业主意见及相关规范要求 |  | m2 | 1 | 15.33 | 15.33 |  | 7.31 | 1.39
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | WB011706004001 | 其它措施费 | 其它未列出的措施费用，投标人自行测定，满足施工及业主要求，投标人自行报价。其他详见答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料。 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：零星维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 |  | 307.81 | 0.5 |  | 1.54
2 | ZC-02 | 二次搬运费 |  | 307.81 | 1.2 |  | 3.69
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 |  | 307.81 | 0.7 |  | 2.15
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 |  | 307.81 | 0.5 |  | 1.54
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 |  | 307.81 | 0.8 |  | 2.46
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 |  | 307.81 | 0.4 |  | 1.23
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 |  | 307.81 | 0.1 |  | 0.31
8 | ZC-08 | 赶工措施费 |  | 307.81
合 计 | [6 empty] | 12.92
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：零星维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 307.81 |  | 2.6 |  | 8
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 307.81 |  | 4.5 |  | 13.85
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 307.81 |  | 3.1 |  | 9.54
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 307.81 |  | 5.8 |  | 17.85
5 | ZF-05 | 环境保护税
合计 | [6 empty] | 49.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：零星维修 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：零星维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 | [5 empty] | —
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：零星维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 4466.19 | 9 |  | 401.96
合计 | [6 empty] | 401.96
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12