芜湖市非政府采购货物

招标文件

项目编号：WH21CG2024FW4500

项目名称：铁山宾馆6号楼无负压供水设备采购

招标人：芜湖市铁山宾馆有限公司

招标代理机构：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

2024年9月26日

目  录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

第三章采购需求	23

第四章评标办法 (综合评估法) 	 29

第五章合同条款及格式	37

第六章投标文件格式	38

# 第一章   招标公告

一、项目名称：铁山宾馆6号楼无负压供水设备采购

二、招标人：芜湖市铁山宾馆有限公司

三、招标内容

1.项目内容：本项目为铁山宾馆6号楼招标采购无负压供水设备1套，项目为交钥匙工程，要求中 标单位完成设备供货、安装调试，直至交付使用。

2.最高投标限价：590800元

3.项目资金来源： 自筹资金

四、投标人的资格要求

1．投标人资质：无

2．项目负责人要求：   无

3．投标人须符合下列情形之一 (不良行为记录以《芜湖市公共资源交易投标人 (供应商) 不良行为信息 记录披露管理办法》 ) ：

(1) 未被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录；

(2) 曾被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，投标截止日不在披露 期内。

4.其他要求： 无

5.本项目禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良记录名单。

6.本次招标  不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  无      。

五、招标文件的获取

1.获取时间：2024 年 9 月 27 日9:00至投标截止时间。

2.获取方式：凡有意参加投标者，请于获取时间内登录芜湖市公共资源交易中心电子招投标交易 平台 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn/TPBidderNew) 下载招标文件。

3.招标文件售价：0元。

六、投标文件的递交和开标时间地点

1.投标文件递交的截止时间 (开标时间，下同) ：2024 年 10 月 17  日  9:15   。

2.投标文件递交的方法：投标人应在投标截止时间前通过芜湖市公共资源交易中心电子招投标交 易平台 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn/TPBidderNew) 递交电子投标文件。

3.开标时间：同投标截止时间。

4.开标地点：芜湖市公共资源交易中心开标室 (详见开标区电子显示屏) 。

七、公告发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (http://www.cebpubservice.com) 、安徽省公 共资源交易监管网 (http://ggzy.ah.gov.cn) 、安徽省招标投标信息网

(http://www.ahtba.org.cn) 、芜湖市公共资源交易中心网 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 上发 布。

八、联系方式

1.招标人

名称：芜湖市铁山宾馆有限公司

地址：安徽省芜湖市更兴路6号

联系人： 王经理

电话：13605597070

2.招标代理机构

名称：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

地址：芜湖市皖江财富广场A2座10楼1032室

联系人： 郭洁

电话：   13395538391

3.招标监督管理机构

名称：中共芜湖市铁山宾馆纪律检查委员会

地址：安徽省芜湖市更兴路6号

电话：18009632005

4.芜湖市公共资源交易中心

保证金窗口联系电话：0553-5932711；

咨询电话：0553-3121801，0553-5932710，400-998-0000 (技术咨询) 。

九、对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前通过芜湖市公共资源 交易中心电子招投标交易平台 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn/TPBidderNew) 在线或以书面形式向 本公告第八条中的招标人、招标代理机构提出。

十、注册事项

1.潜在投标人须登录芜湖电子招投标交易平台查阅招标文件。登录前须持有与芜湖电子招投标交 易平台兼容的数字证书，详情参见CA数字证书及电子签章业务办事指南 (市中心及分中心)服务指

南

。

2.潜在投标人完成投标信息填写后方可进行招标文件下载。

(特别提醒：潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，则需在招标文件获取时间内通过芜湖电子招 投标交易平台完成投标信息的填写。)

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 1 2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.2 | 资金来源及比例 | 100%自筹资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 40个日历天完成供货及调试。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.4.1 | 投标人的资质条 件、能力和信誉 | 投标人资质条件：详见招标公告 项目负责人要求：详见招标公告 不良行为记录要求：详见招标公告 (此项内容投标人无需提供相应 材料，该信息调用市公共资源交易诚信评价信息系统开标前一 日 24:00时已生效的信息) 。 其他要求：详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在 的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标 预备会前提出 问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.2 | 其他可以被接受 的技术支持资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招 标文件 | 时间：投标人应在投标截止时间10天前提出澄清要求 (或疑问、问 题) 。如投标截止时间顺延，投标人可按新的投标截止时间提出。 |
|  |  | 形式：相关的澄清要求 (或疑问、问题) 可通过芜湖市公共资源交 易中心网 (网址：https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 登录芜湖市公共 资源交易中心电子招投标交易平台 |

|  |  | (https://whsggzy.wuhu.gov.cn/TPBidderNew) (以下称电子交易 系统) 在线提交。 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发 出的形式 | 递交投标文件截止之日前 (以发出/发布日期为准) ，澄清 (答疑、 补正) 发布到芜湖市公共资源交易中心网 (网址： https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 。投标人应自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招 标文件澄清 | 各投标人在投标截止时间前务必到 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 网上澄清公告栏查询是否有招 标文件澄清，否则造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出 的形式 | 递交投标文件截止之日前 (以发出/发布日期为准) ，发布到芜湖市 公共资源交易中心网 (网址：https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 。投 标人应自行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招 标文件修改 | 各 投 标 人 在 投 标 截 止 时 间 前 务 必 到 ( https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 网上澄清公告栏查询是否有招 标文件修改，否则造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.4 | 提出异议 | (1) 对招标文件和评标结果提出异议，请按以下方式联系 招标人 名称：芜湖市铁山宾馆有限公司 地址：安徽省芜湖市更兴路6号 联系人：王经理 电话：13605597070 招标代理机构 名称：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司 地址： 芜湖市皖江财富广场A2座10楼1032室 联系人： 郭洁 电话： 13395538391 (2) 时间和形式 时间：根据招标投标有关法律法规规定的时间提出异议。 形 式 ： ① 通 过 电 子 交 易 系 统 在 线 递 交 ( 网 址 ： https://whsggzy.wuhu.gov.cn) ；②书面形式。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计 算方法 | 本项目采取增值税计算方法，计算时采用一般计税方法。税率 按 国家相关规定执行。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他 要求 | / |
| 3 3 1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人提交投标保证金： ■不要求 □要求，具体如下： (1) 投标保证金金额：人民币 / 元。 (2) 投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。 (3) 所有投标人均需提交足额投标保证金，投标保证金的形式 为保函 (银行保函、保证保险、担保保函等形式) 或现金 (电汇、 转账) 。 |
| 3.4.2 | 投标保证金的退付 | (1) 招标不成功的，在招标不成功信息发布后，直接退还至该投标 |

|  |  | 人汇入账户。 (2) 未列入中标候选人的投标人的投标保证金的退还：在中标候选 人公示信息发布后，直接退还至该投标人汇入账户。 (3) 备选中标人的投标保证金的退还：中标结果公示发布后，直接 退还至该备选中标人汇入账户。 (4) 中标人的投标保证金的退还：在书面合同签订后5日内退还。 |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ■无 □有，具体要求：/ |
| 3.6.1 | 是否允许递交备 选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件签字或 盖章要求 | 按招标文件规定进行签字和盖章 |
| 4.1 | 投标文件的密封和 标记 | 详见《电子招投标相关要求》 |
| 4.2.2 | 投标文件递交 | (1) 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成投标文件的上 传。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 (2) 中标人领取中标通知书时，须提供三份纸质投标文件给招标 人， 纸质投标文件应由“投标文件制作软件”中直接打印成册，与 电子投标文件应保持一致。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 所有投标文件不予退还 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人依法组建 评标专家确定方式： 从依法组建的专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中 标候选人的人数 | 1-3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 公示期限：不少于 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委 员会确定中标人 | □是 ■否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1.是否收取履约保证金： ■否； □是：合同金额的 / %。 2.履约保证金的形式：保函 (银行保函、保证保险、担保保函等形 式) 或现金 (电汇、转账) 。以担保函、保险形式缴纳履约保证金 的，受益人和收取单位须为招标人) 3.履约保证金账户 开户单位： / ； 开户银行： / ； 账号： / 。 4.履约保证金以现金形式递交的，招标人应同时退还履约保证金的 |

|  |  | 银行同期活期存款利息。 |
| --- | --- | --- |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 信用要求 | 1.参与芜湖市非政府采购招投标活动的投标人在投标截止时间被列 入以下失信名单的，不得被推荐为中标候选人: (1) 被列入芜湖市公共资源交易监督管理局行政处罚名单且在禁止 投标期限内的 (https://whsggj.wuhu.gov.cn/public/column/6596831?type=4&a ction=list&nav=3&catId=6732941) ； (2) 在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中 被列入严重违法失信企业名单； (3) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中 被列入失信被执行人名单； (4) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中 被列入重大税收违法案件当事人名单； 2.联合体投标人，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同 联合体存在不良信用记录。 |
| 10.2 | 电子投标文件解密 方式 | 解密时间： 30 分钟 (以电子交易系统解密倒计时为准) ； 多标段开标顺序： / ； 开标系统进入方式： ■投标人在全国公共资源交易平台 (安徽省 ·芜湖市) 选择“市 场主体”-“交易系统”登录，在线签到解密。 (见《电子招投标 相关要求》) 注：招标人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和地点公开开 标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。投标人 可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定代表人身份证明》 原件或《授权委托书》原件 (格式详见招标文件) 。 □不见面开标系统进入方式。 (1) 通过全国公共资源交易平台 (安徽省 ·芜湖市) “市场主体”-“不见面系统”登录进入。 (2) 直接在浏览器中输入网址 http://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening。 (3) 使用不见面开 标系统进行开标的项目，投标人无需到开标现场。应提前准备好 电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。 各投标人在开标时间前使用CA数字证书登录“芜湖市公共资源交 易不见面开标系统” ，等待开标并按照系统提示进行相关操作。 温馨提示： (1) 投标企业解密的CA锁均为制作电子投标文件所使用的锁，否 则开标时将无法正常进行解密工作。 (2) 在开标前，应注意尽量避免更换CA锁中的基本信息，例如： 单位名称、社会信用代码等。更换信息、续费均会导致CA锁中序 列号发生变化，从而导致现场CA无法解密文件。 |

| 10.3 | 评标过程中的澄 清、说明或补正 | 投标人需在投标文件中提供有效联系方式以便评标委员会联系澄 清，如遇电话无法接通视为投标人放弃澄清。 |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | 代理服务费 | 1.支付方： □招标人； ■中标人。 2.本项目代理服务费收费标准：若中标价＜ 100 万，则代理费=中标 价×1.2% ，不足 3000 元按 3000 元计算 。 3.代理服务费收取方式：转账 。 |
| 10.5 | 付款方式 | 合同签订后，招标人支付合同价的30%作为预付款，无负压供水设备 安装完成且验收合格、交付使用后支付至合同价的95%，余款作为质 保金，质保期满且无质量问题后付清余款 (无息) 。 |
| 10.6 | 进口产品投标 | ■不允许 □允许：本采购项目已经 / 审核同意采购的进口产品 为： / 。 (注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报 关验放进入中国境内且产自关境外的产品) |
| 备注： | 1.本项目适用《中华人民共和国招标投标法》及实施条例。 2.电子招投标相关要求附后。 3.说明： ■表示采用条款， 表示不采用条款。 4.诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的投标人在投标文件中提供的所有资料均应 真实，如有虚假，将被取消中标资格并承担不利法律后果。 |  |

## 1.  总则

### 1. 1  招标项目概况

1. 1. 1 根据有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1. 1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1. 1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1. 1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2  招标项目的资金来源

资金来源及比例：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点

1.3. 1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4. 1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：详见投标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 招标公告中规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4. 1  项和投标人须知前 附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义 务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 联合体协议约定同一专业分工由两个以上成员共同承担的，按照承担该专业工作的资质等级 最低的成员确定联合体该专业的资质；不同专业分工由不同成员分别承担的，按照各自的专 业资质确定联合体的资质；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标 均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

(4)  与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(5)  与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(6)  与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(7)  为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(8)  为本招标项目的招标代理机构；

(9) 被依法暂停或者取消投标资格；

(10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12) 被列入芜湖市公共资源交易监督管理局行政处罚名单且在禁止投标期限内的

(https://whsggj.wuhu.gov.cn/public/column/6596831?type=4&action=list&nav=3&catId=67329 41)

(13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

### 1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9. 1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通 知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1. 10  分包

1. 10. 1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体部分进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体部分 外，其他工作不得分包。

1. 10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1. 11 响应和偏差

1. 11. 1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。

1. 11.2  投标文件中应针对实质性的技术参数要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造 商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为 准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1. 11.3  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除

列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 采购需求；

(4) 评标办法；

(5) 合同条款及格式；

(6) 投标文件格式；

(7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2. 1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招 标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但 不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间不足 15  日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收 到该澄清。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2. 1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3. 1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的

投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间不足 15  日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该修改。

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前按照投标人须知 前附表规定的形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标 投标活动。

3.  投标文件

3. 1  投标文件的组成

3. 1. 1  投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函

(2) 投标分项报价表

(3) 交货一览表

(4) 技术规格偏离表

(5) 商务条款偏离表

(6) 投标保证金 (如有，格式附后)

(7) 履约保证金保函 (格式附后，投标时不需提供，中标后开具)

(8) 联合体投标协议书 (如有，格式附后)

(9) 资格证明文件 (格式)

(10) 投标人诚信履约承诺函

(11) 诚信投标承诺书

(12) 招标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供的其他内容

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组 成部分。

3. 1.2  招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章 第 3. 1. 1  (8) 目所指的联合体协议书。

3. 1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3. 1. 1  (6) 目所 指的投标保证金。

### 3.2  投标报价

3.2. 1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分 项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分 项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分 项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3. 1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被 允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定要求递交投标保证金。联合 体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人不按招标 文件要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.2  投标保证金的退付见投标人须知前附表。

3.4.3  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)  投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)  中标人在中标通知书发出之日起 30 日内，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向 招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

### 3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的要求。

(1) 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件 (按照“三证合一”或“ 五 证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件)；

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的 复印件。

(3) 其他满足招标文件要求的相应资格审查材料。

### 3.6  备选投标方案

3.6. 1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以 接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两 个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7. 1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、交货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于

招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的制作应满足以下规定：

(1) 投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制 作工具”可以通过电子交易系统下载。

(2) 在第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和 (或) 签字处，投标人应加盖投标人单位电子 印章和 (或) 法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由 联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和 (或) 法定代表人的个人电子印章/电子签名 章。

(3) 投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字 证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任 由投标人自行承担。

(4) 投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

(5)  因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为 无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.4签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.  投标

### 4. 1  投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标 人须知前附表。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件在电子 交易系统上传。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交 (以接收到电子签收凭证为

准) ，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤 回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

4.2.4 投标人在本章第5.2款规定的解密时间 (以电子交易系统解密倒计时为准) 内完成投 标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，按《电子招投标相关要求》办理。

4.2.2

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3. 1  在本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2  修改的内容为投标文件的组成部分。

5.  开标

### 5. 1  开标时间和地点

招标人在本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间 (开标时间) ，通过电子招标投标交易平台 公开开标。具体要求详见投标人须知前附表和《电子招投标相关要求》。

5.2.1使用电子招投标的，主持人按《电子招投标相关要求》规定进行开标。

5.2.2参加开标的投标人不足三家时，主持人应及时报告招标公告中明确的招标监督管理 机构并宣布招标不成功。

5.2.3主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

### 5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开 标记录。异议与答复应通过电子交易系统在线进行。

6.  评标

### 6. 1  评标委员会

6. 1. 1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方 面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6. 1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事 处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6. 1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成 员重新进行评审。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优和评标办法中规定的其他原则。

6.3. 1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审内容、标准和程序对投标文件进 行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审内容和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员

会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7. 1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示 中标候选人，公示期不得少于 3  日。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

### 7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。另外所有投标人 均应自行到芜湖市公共资源交易中心网站 (https://whsggzy.wuhu.gov.cn) 上查询中标结 果。

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额等要求向招标人提交履约保 证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6. 1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不 予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7  签订合同

7.7. 1  招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30  日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加 条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带

责任。

8.纪律和监督

8. 1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 四章“评标办法”没有规定的评审内容和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5  投诉

8.5. 1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自 知道或者应当知道之日起 10  日内向招标公告中明确的招标监督管理机构投诉。投诉应当有明确 的请求和必要的证明材料。

8.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人 须知第 2.4 款、第5.3款、第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5. 1 项 规定的期限内。

### 9. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4) 法律、法规规定的其他情形。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章采购需求

备注：

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人所提采购需求，投标人应认真仔细 研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标 文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公 开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致， 以检测机构出具的检测报告为准。

3.本章中标注“▲”的产品为主要标的 (包括核心产品) 。招标人 (代理机构) 在编制招标文件时必 须将采购的主要标的 (包括核心产品) 标注“▲”。

4.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数， 由采购人根据项目实际需求酌情添 加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

5.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

6.本项目招标文件中  “投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则 填写无。

7.中标人和招标人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其 他合同。

采购需求说明

一、铁山宾馆招标采购无负压供水设备一套，新增无负压供水设备和原供水设备并联安装，详见“无负压 供水设备安装示意图” ， 日常运行采用一用一备模式。

*二、无负压供水设备具有自动恒压供水控制功能，保证供水的稳定性。设备恒压供水时，压力控制误差 不应超过±0.01Mpa。  (投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。)

*三、设备应智能自动检测管网压力并根据供水工况自动调整设定压力， 自动调整供水量，使设备处于持 续供水状态。设备在市政管网压力低于允许压力时应自动停机，并具有报警功能，水压恢复后应自动转入 正常供水状态。  (投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。)

*四、当运行中的设备因故障原因失控，导致设备实际出水压力升至设定的超高压力保护值时，设备自动 停止并将发出报警信号，当超高压力消除后，设备能自动恢复正常运行。  (投标文件中需提供承诺函并加 盖供应商公章。)

五、无负压供水设备采用PLC控制，设备应具有一拖一全变频控制功能，采用一对一全变频模式。PLC采用 参考品牌：西门子、三菱、欧姆龙品牌；变频器采用参考品牌：西门子、ABB、安川品牌；

六、本项目涉及到的参考品牌要求，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，作为投标报价的依 据。但所报产品档次、性能、技术参数需等于或优于参考品牌。若投标人需要选择非参考品牌进行报价， 应在标书中注明品牌名称、产地、技术参数等。

*七、设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保压30min，应无渗漏、无变形或损坏。 (投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。)

八、要求投标单位自行勘察现场， 中标单位必须完成采购需求一览表列出的项目，但不局限于以下内容。 项目进行中必要的设施，请投标人自行完善，中标后不再产生新的增项或费用。

九、质量标准

1、无负压供水设备安装规范，美观；

2、中标人供货、安装的供水设备必须满足无负压供水设备技术参数的要求；

3、中标人所供产品的性能必须符合或优于无负压供水设备国家标准的要求；

4、无负压供水设备质保期为三年，终身服务。

十、中标单位中标后与芜湖市铁山宾馆有限公司、芜湖市交通投资有限公司 (投资方) 签三方合同，项目 合同款项由芜湖市交通投资有限公司支付，发票开给芜湖市交通投资有限公司。

## 图   无负压供水设备安装示意图

## 采购需求一览表

| 序 号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 合计 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无负 压供水 设备 | 1、无负压供水设备的供货范围：从设备进 水口挂法兰带螺栓至设备出水总管两侧挂法 兰带螺栓止，包括设备进水口前自来水管道 上的一个蝶阀，出水管路上的一个蝶阀、配 套压力传感器及设备控制有关的信号线。 *2、无负压供水设备的技术参数： Q=20m³ /h，H=34m。 (投标文件中需提供承诺函并 加盖供应商公章。) *3、要求配套2台水泵、无负压供水配套组 件和相关阀件等 。 其中单台水泵参数： Q=10m³/h，H=34m。 (投标文件中需提供承 诺函并加盖供应商公章。) ◆4、水泵效率应在65%以上， 电机能效在2 级或以上，设备配套水泵噪音达到国家标准 GB/T29529-2013中的A级要求 。 (投标文件 中需提供承诺函或检测机构出具的检测报 告 ， 并加盖供应商公章 ， 承诺函格式自 拟。) ◆5、设备配置两台及以上的水泵时，每台 水泵 (含备用泵) 应能自动切换和交替运 行，且水泵切换时间与设定时间的偏差不应 超过±30s，并应先启先停。 (投标文件中 需提供承诺函或检测机构出具的检测报告， 并加盖供应商公章，承诺函格式自拟。) *6、要求设备过滤器、管道、 阀门、法兰 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  | 以及阀门的阀芯等部件 (不含设备底座) 应 采用不锈钢材质，其化学成分不应低于奥氏 体不锈钢06Cr19Ni10的要求。 (投标文件中 需提供承诺函并加盖供应商公章。) 7、防腐要求： 无负压供水设备部件 (包括 法兰、钢板、钢管、弯头) 中性盐雾试验 (500h) 检测结果均应为9级及以上。 ◆8 、设备在额定供水流量及扬程的条件 下，连续运转不少于12h后，各部件不应产 生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音 和其他异常现象。 (投标文件中需提供承诺 函或检测机构出具的检测报告，并加盖供应 商公章，承诺函格式自拟。) ◆9、设备处于低峰期运转时， 自动转入小 流量运行程序，优化设备变频调节，提高低 频运行效率。当设备处于零流量或极小流量 设置时，设备自动停机保压，并保证最不利 点随时用水正常。 (投标文件中需提供承诺 函或检测机构出具的检测报告，并加盖供应 商公章，承诺函格式自拟。) *10、无负压供水设备应具有对市政给水管 网或其他有压管网不产生负压的功能。 (投 标文件中需提供承诺函并加盖供应商公 章。) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无负压 供水设 备控 制柜 | 1、控制柜含电源断路器开关； *2、无负压供水设备采用PLC控制，设备应 具有一拖一全变频控制功能，采用一对一全 变频模式，具备全变频及独立控制技术，即 每台水泵配置一个水泵专用变频器，各变频 器自动交替运行， 自动切换为备用泵，控制 整套系统设备自动运行； (投标文件中需提 供承诺函并加盖供应商公章。) | 1 | 台 |  |  |  |

|  |  | 3、中标方另外提供一只含程序的PLC控制器 作为备件，要求提供PLC程序的源代码； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 安装配 套材料 | *1、安装配套材料全部为不锈钢材质 (不含 设备底座) ，其化学成分不应低于奥氏体不 锈钢06Cr19Ni10的要求； (投标文件中需提 供承诺函并加盖供应商公章。) 2、含和设备对应管径的不锈钢管道若干 (现场测量) ； 3、配套不锈钢辅材，含2只蝶阀、2个三通 管，配套弯头，法兰和不锈钢螺栓等； 4、 电源接入点至控制柜间的供电电缆， 以 及控制柜到设备间的电缆和控制线等。 | 1 | 项 |  |  | 寸 投标单位自行 勘察现场，仔 细测量现场尺 。 |
| 4 | 供 水 监 控系统 | *1、供水监控系统具有以下功能：可以通过 酒店内部局域网 (不接互联网) 用组态软件 实现开、停、换泵等控制功能；可以监控、 显示供水系统中的各个关键点的工作压力、 设定压力， 自来水的进水压力，设备电压、 电流、频率等参数，并具有预警及报警处理 功能； (投标文件中需提供承诺函并加盖供 应商公章。) 2 、提供软 、硬件 ，完成安装 、布线 、调 试。 *3、监控主机一台，参数：16英寸3.2K超清 屏，165Hz刷新率，100%DCI-P3 (3200*2000) ，i9-14900HX，2TB固态硬 盘，64G内存，RTX4060-8G，指纹识别FHD， 80Whr，MX Anywhere3S太空银鼠标； (投标 文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。) *4.工作电脑一台，参数：14.5英寸3K， 120Hz全面屏，Ultra9 185H，1T固态硬盘， 32G内存，85Whr； (投标文件中需提供承诺 函并加盖供应商公章。) | 1 | 项 |  |  |  |

|  |  | 5、监控系统具备远程网络监控功能，分别 监控并显示到供水系统中的各个关键点的工 作压力、设定压力， 自来水的进水压力，设 备电压、 电流、频率等参数，并具有预警及 报警处理功能。可对设备24小时进行远程控 制、监测 ，实现设备的全自动无人值守控 制。可通过手机APP云监控以上参数。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 无负压 供水设 备安装 调试 | 新增无负压供水设备和原供水设备并联安 装，详见“无负压供水设备安装示意图” ， 日常运行采用一用一备模式 。 中标单位完 成： 1、设备混凝土基础施工； 2、无负压供水设备、控制柜的定位安装； 3、不锈钢供水管道、阀门等安装； 4、完成现场电源接入点至控制柜的电源电 线敷设安装，完成控制柜至无负压供水设 备间的电源线及控制线等的埋地敷设； 5、完成供水监控系统的网络布线安装，完 成组态软件的安装调试。要求组态软件为正 版授权软件。 6、进行供水设备调试。安装中要求供水设 备的进水口、出水口处必须安装阀门。 | 1 | 项 |  |  | 点 水泵房现场提 供电源接入 。 |

# 第四章评标办法

综合评估法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依 据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

2.评审分值分配 (满分100分)

2.1商务标 ( 52 分)

2.2技术标 ( 48   分)

3.评审内容 (数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入)

3.1资格性和符合性审查内容及标准

评标委员会对投标文件的资格性响应和符合性响应作合格性审查, 审查结论分为“合格”与“不合 格” 。审查不合格的投标文件应做否决投标处理，不再进行后续评审。

有下列情形之一的，应做否决投标处理：

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审 查 | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他要求 | 不符合招标文件要求 |

| 符合性审 查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件规定格式进行签字 (签章) |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模 糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限 价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一 份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价， 且未声明哪一个有效 |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 交货期、地点、质保期或付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件创建标识码 | 不同投标人投标文件创建标识码相同的 |
|  | 投标文件的机器识别码 | 不同投标人的机器识别码相同 |
|  | 其他实质性响应 | 不符合招标文件的要求 |

3.2商务标评审内容及标准 (   52   分)

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 46 分 | 本项评审步骤： 1.投标报价的修正和调整： 1.1投标报价的修正： 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修 正： ①投标文件中开标一览表 (报价表) 内容与投标文 件中相应内容不一致的，以开标一览表 (报价表) 为准； ②大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为 准； ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开 标一览表的总价为准，并修改单价； ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金 额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序 修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生 约束力，投标人不确认的，其投标无效。 2.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为 评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格 分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) *46。 |
| 供应商业绩 | 6 分 | 自开标之日起上推2年 (以合同签订日期为准) ，供 应商具备同类业务 (包含供水设备采购) 不低于41 万元供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合 同加 2 分，此项满分 6 分，加满为止。 (投标文 件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公 章或合同专用章、标的信息、合同签订时间；如业 绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲 方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应 商与其关联公司 (单位负责人为同一人或者存在直 接控股、管理关系的不同供应商) 之间签订的合 同，均不予认可。) |

注：投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修 正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； (3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累 计数为准，修正投标报价； (4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3技术标评审内容及标准 ( 48 分)

以下评审内容及标准仅供参考，招标人和代理机构可自行调整或修改以下评审内容。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要技术参数 | 17 分 | 根据投标文件与招标文件要求重要参数 (标记“◆”的技术参数) 的 偏离情况进行评分。 各项性能指标均有证明材料且全部满足招标文件要求的得满分；证明 材料显示与招标文件要求有非实质性负偏离的或未提供证明材料的， 有一项扣 4.25 分，共 4 项，共 17 分。 (同一项参数不重复扣分) 证明材料：提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何 种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告 为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致， 以检测机构出具的检测报告为准。 |
| 2 | 其他技术参数 | “ 21 分 | 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数 (未标记“◆”和 *”的技术参数) 偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；与招标文件要求有非 实质性负偏离的 (以投标文件技术规格偏离表载明的为准) ，有一项 扣 1.4 分，共 15 项，共 21 分。 (同一项参数不重复扣分) |
| 3 | 供 货 、 安 装 实 施 方案 | 5分 | 投标人需根据本项目特点提供供货、安装实施方案， 内容包括但不限 于进度计划、人员安排、人员管理措施、安装设备、现场维护等。 (1) 供货、安装实施方案非常完整详细，可行性、实用性、针对性 强，得5分； (2) 供货、安装实施方案完整详细，具有可行性、实用性和针对 性，得3分； (3) 供货、安装实施方案有待提升,可行性、实用性、针对性有待改 善，得1分； (4) 供货、安装实施方案不可行或者未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5 分 | 投标人需根据项目特点提供售后服务方案。 内容包括但不限于售后服 务体系、售后服务制度等。 (1) 售后服务方案详细完整，可行性、实用性、针对性强，得5分； (2) 售后服务方案详细完整，具有可行性、实用性和针对性，得3 分； (3) 售后服务方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善， 得1分； (4) 售后服务方案不可行或者未提供不得分。 |

当评委对投标人的技术标的打分低于技术标总分的60% (或打分为满分) 或任何一个子项打分为0 分时，须作出解释说明。

4．评审结果

4.1经评审合格的投标文件，评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。 排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。

4.2评标委员会 (招标代理机构协助) 对拟推荐的中标候选人的信用状况进行查询，经查询若被列入 投标人须知前附表中第10.1条的， 由评标委员会取消其中标候选人资格，并按4.1条重新确定中标候选人 人选，完成相关工作，与此同时，将对拟推荐的中标候选人的截至评标日的信用状况进行查询并在截图上

由评委会签字确认。

4.3评标委员会完成评标后，应当向招标提交书面评标报告。

5.例外情况

5.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：  “投标报价”得分高的优先；仍相同时， “技术标”得分高的优先；依然相同时， 由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2通过评审合格的投标人少于3家，评标委员会应否决全部投标，项目按流标处理。

5.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标 人的结论。

5.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反 国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或代理机构沟通并做书面记录。招标人或代理机构 书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.其他

6.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他有效投标报价平均值50%时，使得其投标报价可能低于 其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提 供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

6.2在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述 不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进 行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围 且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明 或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

( 一) 投标联合体没有提交共同投标协议；

(二) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

(三) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除 外；

(四) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

(五) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(六) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.4中标候选人公示内容应包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项 目编号，中标候选人名称及排序、交货期和投标报价，中标候选人业绩，评标被否决单位及原因，公示期 限。

# 第五章合同条款及格式

由招标人自行提供

# 第六章投标文件格式

## 一、投标函

投标函

致： (代理机构全称)

1.在研究了      项目名称及编号 (如为分包项目注明包号或标段号)       招标 文件 (含补充文件) 后，我们愿意按人民币 (大写******元)  (小写*****元) 的投标 总价，遵照招标文件 (含补充文件) 的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范 围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在*****的交货期内完成本招标项目的 全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我们同意从规定的开标之日起       个日历天的投标有效期内严格遵守投标 文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时 接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们 双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6.我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属 机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7.我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格， 另选中标单位。

8.其他需要承诺的事项 (为保留条款) 。

投标人：  (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人 (盖电子印章) ：

联系电话 (传真) ：

开户银行名称：

开户银行账号 (基本账户) ：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标人 (签章) |  |
| 法定代表人或其代理人 (签章) |  |
| 投标总价 |  |
| 交货期 |  |
| 法定代表人 |  |
| ## 授权代理人 |  |

二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序 号 | 产品 名称 | 货物名称 及规格型 号 | 单 位 | 数 量 | 单价 (元) |  |  |  |  |  |  | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机 及 标准 | 备品备件 专用工具 | 运 杂 费 | 安装调 试检验 | 培训 及 技术 | 其 他 | 小 计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子印章)

法定代表人 (盖电子印章)

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价或未按招标文件《采购需求一览表》中的产品名称提 供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件，作无效投标处理。

3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调 整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无

## 此配置评标。

三、交货一览表

交货一览表

| 序号 | 货物名称及 规格型号 | 单 位 | 数量 | 产品品牌 | 原产 地 | 制造商名称 | 执行质 量标准 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子印章)

法定代表人 (盖电子印章)

注：

1.本表和投标分项报价表的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。      2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调

## 整。

四、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏 离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序 号 | 货物名称 | 招标货物技术参数 和规格型号 | 投标货物技术参数 和规格型号 | 偏离 情况 | 差异 说明 | 备注：可以填写 相关证明材料在 投标文件中的 具体位置 (页 码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏 离/负 偏离 |  |  |
| 2 |  |  |  | 正偏 离/负 偏离 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子印章)

法定代表人 (盖电子印章)

注：

1.本表填写时，招标货物主要参数、技术规格为招标文件《采购需求一览表》中 技术参数要求，投标货物主要参数、技术规格应据实填写，注意不得复制招标文件的 技术参数要求。

2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调 整。

3.投标人仅需列明存在偏离 (包含正偏离和负偏离) 的内容，除列明的偏离外， 视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致， “正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

## 五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情

况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序 号 | 名称 | 招标文件的商务条 款 | 投标文件的商务 条款 | 偏离情况 | 说明 | 备注：可以填 写相关证明材 料在投标文件 中的具体位置 (页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  | 正偏离/负偏 离 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  | 正偏离/负偏 离 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  | 正偏离/负偏 离 |  |  |
| 4 | … |  |  | 正偏离/负偏 离 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子印章)

法定代表人 (盖电子印章)

注：

1.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调 整。

2.投标人仅需列明存在偏离 (包含正偏离和负偏离) 的内容，除列明的偏离外， 视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离” 指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

六、资格证明文件

投标人按招标公告及投标人须知前附表要求提供证明材料，包括营业执照 (副

本) 扫描件、资质证书 (副本) 扫描件等。

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我               (姓名)系              (投标人名称)的 法定代表人，现授权委托        (姓名) 为我方代理人，参加          (招标人  称)        (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈 判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以 承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结 束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明和代理人身份证扫描件

投  标  人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或盖章)

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

年        月        日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人 身份证明和法定代表人身份证扫描件；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须 提供授权委托书和代理人身份证扫描件。

法定代表人证明

(适用于法定代表人参加投标)

(法定代表人姓名) 系               (投标人名称) 法定代表人， 职务为              (职务名称) 。

特此证明。

附：

法定代表人身份证号码：                     ；

法定代表人联系方式：                        。

投标人全称 (盖单位电子印章) 年   月   日

附：法定代表人身份证扫描件

七、投标人诚信履约承诺函

投标人诚信履约承诺函

致: (招标人)

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                  (项目名称) 的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下:

(1) 诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、 有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与资格预审和竞争，不弄 虚作假。

(2) 遵纪守法，公平竞争。不与其他申请人相互串通、哄抬价格，不排挤其他申 请人，不损害招标人的合法权益；不向评审小组、招标人提供利益以牟取中标 (成   交) 。

(3) 若中标后，将按照规定及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于 中标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不 擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

以上内容我单位已仔细阅读,若有违反承诺内容的行为, 自愿接受相关处罚或处

理；给招标人或其他投标人造成损失的, 自愿依法承担赔偿责任。

投标人: (盖单位电子印章) 法定代表人: (盖电子印章) 日期:   年   月  日

八、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的 一切材料都是真实、有效、合法的；

二、我公司没有下列情形：

## (1) 被列入芜湖市公共资源交易监督管理局行政处罚名单且在禁止投标期限内的

## (https://whsggj.wuhu.gov.cn/public/column/6596831?type=4&action=list&nav=3&catId=6

732941) ；

## (2) 在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中被列入严重违法失信企业名

单；

## (3) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中被列入失信被执行人名单；

## (4) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中被列入重大税收违法案件当

事人名单；

三、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

四、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

五、我方无条件接受芜湖市公共资源交易信用管理的相关规定；

六、我方、我方法定代表人和我方拟委任项目负责人开标之日上推三年内无行贿犯罪记录；

七、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求， 投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对 本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为， 自愿接受取消投标或者中标资格、记 入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人: (盖单位电子印章) 法定代表人: (盖电子印章)

## 日期:   年   月  日

九、其他证明材料                                  1.投标人按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料。

2.要求提供业绩的，必须根据要求自制业绩列表，并按业绩列表顺序提供证明材料。

采购需求承诺函

我单位现参与本项目投标，承诺如下：

## 一、采购需求说明中的承诺函

1.我单位提供的无负压供水设备具有自动恒压供水控制功能，保证供水的稳定性。设备 恒压供水时，压力控制误差不超过±0.01Mpa。

## 2.我单位提供的设备智能自动检测管网压力并根据供水工况自动调整设定压力，  自动调

整供水量，使设备处于持续供水状态。设备在市政管网压力低于允许压力时自动停机，并具 有报警功能，水压恢复后自动转入正常供水状态。

## 3. 当运行中的设备故障原因失控，导致设备实际出水压力升至设定的超高压力保护值

时，设备自动停止并将发出报警信号， 当超高压力消除后，设备能自动恢复正常运行。

4.设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保压30min，无渗漏、无变形 或损坏。

二、采购需求一览表中的承诺函

## 无负压供水设备：

1.无负压供水设备的技术参数：Q=20m3/h，H=34m。

2.配套2台水泵、无负压供水配套组件和相关阀件等。其中单台水泵参数：Q=10m3/h， H=34m。

3.设备过滤器、管道、阀门、法兰 以及阀门的阀芯等部件 (不含设备底座) 采用不锈钢 材质，其化学成分不低于奥氏体不锈钢06Cr19Ni10的要求。

4.无负压供水设备具有对市政给水管网或其他有压管网不产生负压的功能。

无负压供水设备控制柜：

无负压供水设备采用PLC控制，设备应具有一拖一全变频控制功能，采用一对一全变频模

式，具备全变频及独立控制技术，即每台水泵配置一个水泵专用变频器，各变频器自动交替 运行，  自动切换为备用泵，控制整套系统设备自动运行；

安装配套材料：

安装配套材料全部为不锈钢材质 (不含设备底座) ，其化学成分不应低于奥氏体不锈钢 06Cr19Ni10的要求；

供水监控系统：

1.供水监控系统具有以下功能：可以通过酒店内部局域网 (不接互联网) 用组态软件实 现开、停、换泵等控制功能；可以监控、显示供水系统中的各个关键点的工作压力、设定压 力，  自来水的进水压力，设备电压、 电流、频率等参数，并具有预警及报警处理功能；

2.监控主机一台，参数：16英寸3.2K超清屏，165Hz刷新率，100%DCI-P3

(3200*2000) ，i9-14900HX，2TB固态硬盘，64G内存，RTX4060-8G，指纹识别FHD，80Whr， MX Anywhere3S太空银鼠标；

3.工作电脑一台，参数：14.5英寸3K，120Hz全面屏，Ultra9 185H，1T固态硬盘，32G内

存，85Whr；

我单位若有违反承诺或虚假承诺内容的行为，依照《中华人民共和国招标投标法》及实 施条例等法律法规的规定，  自愿接受相关处罚或处理;给招标人或其他投标人造成损失的，  自 愿依法承担赔偿责任。

特此承诺。

投标人：             (盖单位电子印章) 年   月   日

附件1：电子招投标相关要求

电子招投标相关要求1

一、注册登记 ( 一) 本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库 (以下简称主体库) 已审核通过的会员获取招标 文件，会员通过芜湖市公共资源交易中心网上招投标交易系统 (以下简称系统) 获取招标文件，未入库的 潜在投标人请及时办理入库手续具体详见芜湖市公共资源交易中心网站发布的主体库注册办事指南。因未 及时办理入库手续导致无法获取招标文件的，责任自负。 (二) 审核通过的投标企业成为主体库会员，会员方可参与芜湖市网上招投标活动。 (三) 会员应及时对注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现主体库 相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况， 由此产生的一切后果由投标人自行承担。 (四) 投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法 律责任。如未办理的，请及时到芜湖市公共资源交易中心窗口现场办理或在线网上办理。投标人需通过数 字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下 列情形的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统： 1、数字证书到期后重新续期； 2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。 投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密， 由投标人自行承担责 任。 二、获取招标文件 投标人在获取招标文件期内登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。 如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通 过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。 三、制作投标文件 ( 一) 投标人在使用计价软件编制投标报价前，须进行计价软件实名登记并绑定。投标文件制作软件 将进行强制校验，投标人如使用未实名登记或未绑定的计价软件编制投标报价，该报价将无法导入投标文 件制作软件中。因投标人未及时进行计价软件实名登记并绑定，从而影响投标的，后果由投标人自行承 担。 注：具体详见芜湖市公共资源交易监督管理局《关于启动计价软件实名制工作的通知》 链接：https://whsggj.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8383498.html (二) 投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件” ，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨 询电话：400-998-0000 0553-3121801；软件及操作手册下载地址为： https://whsggzy.wuhu.gov.cn/bszn/003004/subpage.html 。 (三) 制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件 (答疑文 件) ，按要求制作投标文件。 (四) 投标文件中相关资格审查材料可以从会员库中挑选；投标文件如有图表等其他格式文件，可用 附件形式上传至投标文件制作软件中。 (五) 经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证 书。 四、提交保证金 投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金必须从投标人基本账户汇入到指定账户，未 到达指定账户的投标恕不接受。 五、投标 ( 一) 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的 投标文件视为逾期送达。

1  如有更新， 以更新后的文件为准。

(二) 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成 上传至系统的最后一份为准。 (三) 投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭， 未完成上传的投标文件将 被拒绝。 六、开标 ( 一) 开标时间、地点和人员。招标人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和地点公开开标，邀请所 有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 (不见面开标项目投标人不需要到达开标现场，需在开标 截止时间前90分钟内登录芜湖不见面开标大厅在线签到，否则视为放弃投标) 。 (二) 开标程序 1、宣布开标纪律； 2、宣布开标人、招标人、见证人、监督人等有关人员姓名； 3、公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况； 4、投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件 (不见面开标项目的，投标人需登录芜湖不见面开 标大厅进行投标文件解密) ； 5、对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由代理机构解密，当众开标； 6、抽取招标文件相关数值； 7、当众唱标； 8、开标结束。 (三) 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。 1、未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的； 2、投标人选择开标现场解密的，允许解密三次，当三次解密均不成功时，视为其投标不成功； 3、投标人选择远程解密的，应在开标时间开始后30分钟内完成在线解密，如需延长解密时间，经行 政监督部门同意延长后，远程解密的投标人应在延长时间内完成在线解密。否则，视为其投标不成功； 4、经检查数字证书无效的投标文件； 5、投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的； 6、不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。 七、评标 ( 一) 招标代理机构根据有关规定组织评标工作，依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法 进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认。 (二) 投标人在评标期间应保持联系畅通，接受评标委员会可能发出的质询，在规定时间内澄清。未 能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。 (三) 投标人需补充会员库登记资料的，须在投标截止日前2个工作日完成。 (四) 项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审： 1、投标文件无法打开的； 2、投标文件中携带病毒并造成后果的； 3、恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 4、评标委员会认定的其他情形。 八、意外情况的处理 出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除 投标人责任外，其余各方当事人免责： ( 一) 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的； (二) 网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的； (三) 网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的； (四) 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的； (五) 电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的； (六) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。 出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向市行政监督部门和市公共资源交易管理局报 告。经批准同意后，采取以下办法处理：

1、项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。 2、停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。 九、其他 如本要求与招标文件其他条款不一致时， 以本要求为准。